## Danh mục_Phụ tùng (hidden)
DANH MỤC MUA SẮM PHỤ TÙNG THAY THẾ CHO LÔ 09-1 NĂM 2026 LIST OF SPARE PARTS PROCUREMENT FOR BLOCK 09-1 IN 2026
STT П.п. | Tên hàng Наименования | Đặc tính kỹ thuật Технические характеристики | Xuất xứ Происхождение | Đơn vị tính Единица | Số lượng Кол.во | Đơn giá Цена (USD) | Thành tiền Сумма (USD) | Ghi chú Примечание |  | 24630
I | Nhóm 1/ Группа 1: Phòng Nghiên cứu PVT/ ОИ PVT
1 | Bộ chia khí / Сборка коллектора SSL SSL manifold Assy 150 PSI | - Dùng cho hệ thống sắc ký khí xác định thành phần khí đồng hành, khí tách trong các thí nghiệm nghiên cứu chất lưu GC 7890A. Для газохроматографической системы GC 7890A для определения состава попутного газа и сепарационного газа в экспериментах по исследованию флюидов. Part Nо/ Номер детали: G3452-60810 | Agilent EU/G7/Asia | Cái/Шт | 1 | 7218 | 7218 | Báo giá Công ty CP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT C&D Расценка фирма "HM" | Tham khảo Báo giá của Cty TNHH TM&DVKT "AMATECH" Расценка фирмы "AMATECH" | 26437500
2 | Bộ điều khiển mô-tơ bơm/ Блок управления насосным мотором Servo inverter MDS5015A/L | - Dùng cho thiết bị nghiên cứu tính chất lý hóa của chất lưu PVT 400/1000FV Для оборудования исследования физико-химических свойств флюидов PVT 400/1000FV. - Sử dụng để điều khiển động cơ servo đồng bộ/ Использование для управлениясинх ронными серводвигателями. - Công suất/ Мощность: ~ 1.50 kW - Dải dòng điện/ Диапазон тока ~ 3.4A - Power supply Low Level, 24V external/ Внешнее питание 24 В DC (низкий уровень мощности) - Maximum current: 200% (A) max 5s/ Максимальный ток: 200% (А) в течение макс. 5 с - Maximum current: 250% (A) max2s/ Минимальный ток: 250% (А) в течение макс. 2 с - Input voltage: 3 x 400 V / 50Hz/ Входное напряжение: 3 x 400 В /50. - Cấp bảo vệ/ Степень защиты: IP20 - Kích thước/ Габариты: 300H x 70W x 175D mm ±10%/ 300 (В) x 70 (Ш) x 175 (Г) мм ±10% | Stober hoặc tương tự / EU/G7/ Asia Стобер или Эквивалентный/ ЕС/G7/Азия | Bộ/Ком. | 1 | 7278 | 7278 | Báo giá Công ty TNHH TM&KT TRƯỜNG THỊNH PHÁT Расценка фирма "TRUONG THINH PHAT"
3 | Agilent EPC - Mô-đun điều khiển điện tử và khí nén cho máy dò ion hóa ngọn lửa FID. Agilent EPC — электронный и пневматический модуль управления для пламенно-ионизационного детектора FID | - Dùng cho hệ thống sắc ký khí xác định thành phần khí đồng hành, khí tách trong các thí nghiệm nghiên cứu chất lưu GC 7890A. Для газохроматографической системы GC 7890A для определения состава попутного газа и сепарационного газа в экспериментах по исследованию флюидов. - Part Nо/ Номер детали: G3431-60831 | Agilent EU/G7/Asia | Cái/Шт | 1 | 8370 | 8370 | Báo giá Công ty TNHH TM&KT DẦU KHÍ HM Расценка фирма "HM" | Tham khảo Báo giá của Cty TNHH TM&DVKT "AMATECH" Расценка фирмы "AMATECH"
Nhóm 2/Группа 2: Phòng nghiên cứu chất lưu trong điều kiện chuẩn/ ОИФСУ
4 | Ống ra (out) bơm nhu động mẫu dầu Выходная трубка перистальтического насоса для образцов нефти | - Màu sắc: Đỏ/Đỏ - Đường kính trong (ID): 1,14 mm - Vật liệu: Solvent Flex - Nhóm sản phẩm: Ống bơm nhu động - Loại bơm: Bơm tiêu chuẩn - Kiểu dáng: Tiêu chuẩn - Công nghệ sử dụng: ICP-MS, ICP-OES - Loại ống: Tiêu chuẩn, hai đầu chặn (Two-Stop) - Mã sản phẩm (P/N): 09923037 hoặc tương đương - Hãng sản xuất: Perkin Elmer hoặc tương đương - Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max - Цвет: красный/красный - Внутренний диаметр (ID): 1,14 мм - Материал: Solvent Flex - Группа продукта: трубка для перистальтического насоса - Тип насоса: стандартный - Исполнение: стандартное - Применяемые технологии: ICP-MS, ICP-OES - Тип трубки: стандартная, с двумя стопорами (Two-Stop) - Номер детали (P/N): 09923037 или эквивалент - Производитель: Perkin Elmer или эквивалент - Полностью совместим со спектрометром ICP-OES Avio 220 Max | Perkin Elmer hoặc tương đương PerkinElmer или эквивалент Europe/G7 | Túi/ Пакет | 1 | 0.12 | 120 |  |  |  | 1000
5 | Ống ra (out) bơm nhu động mẫu nước Выходная трубка перистальтического насоса (вода) | - Màu sắc: Đỏ/Đỏ - Đường kính trong (ID): 1,14 mm - Vật liệu: PVC - Nhóm sản phẩm: Ống bơm nhu động - Loại bơm: Bơm tiêu chuẩn - Kiểu dáng: Tiêu chuẩn - Công nghệ sử dụng: ICP-MS, ICP-OES - Loại ống: Tiêu chuẩn, hai đầu chặn (Two-Stop) - Mã sản phẩm (P/N): 09908585 hoặc tương đương - Hãng sản xuất: Perkin Elmer hoặc tương đương - Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max - Цвет: красный/красный - Внутренний диаметр (ID): 1,14 мм - Материал: ПВХ - Группа продукта: трубка для перистальтического насоса - Тип насоса: стандартный - Исполнение: стандартное - Применяемые технологии: ICP-MS, ICP-OES - Тип трубки: стандартная, с двумя стопорами (Two-Stop) - Номер детали (P/N): 09908585 или эквивалент - Производитель: Perkin Elmer или эквивалент - Полностью совместим со спектрометром ICP-OES Avio 220 Max | Perkin Elmer hoặc tương đương PerkinElmer или эквивалент Europe/G7 | Túi/ Пакет | 1 | 0.1 | 100
6 | Ống vào (in) bơm nhu động mẫu dầu Входная трубка перистальтического насоса для образцов нефти | - Màu sắc: Đen/Đen - Đường kính trong (ID): 0,76 mm - Vật liệu: Solvent Flex - Công nghệ sử dụng: ICP-MS, ICP-OES - Loại ống: Tiêu chuẩn, hai đầu chặn (Two-Stop) - Mã sản phẩm (P/N): 00473550 hoặc tương đương - Hãng sản xuất: Perkin Elmer hoặc tương đương - Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max - Цвет: чёрный/чёрный - Внутренний диаметр (ID): 0,76 мм - Материал: Solvent Flex - Применяемые технологии: ICP-MS, ICP-OES - Тип трубки: стандартная, с двумя стопорами (Two-Stop) - Номер детали (P/N): 00473550 или эквивалент - Производитель: Perkin Elmer или эквивалент - Полностью совместим со спектрометром ICP-OES Avio 220 Max | Perkin Elmer hoặc tương đương PerkinElmer или эквивалент Europe/G7 | Túi/ Пакет | 1 | 0.125 | 125
7 | Ống vào (in) bơm nhu động mẫu nước Входная трубка перистальтического насоса для проб воды | - Màu sắc: Đen/Đen - Đường kính trong (ID): 0,76 mm - Vật liệu: PVC - Nhóm sản phẩm: Ống bơm nhu động - Loại bơm: Bơm tiêu chuẩn - Kiểu dáng: Tiêu chuẩn - Công nghệ sử dụng: ICP-MS, ICP-OES - Loại ống: Tiêu chuẩn, hai đầu chặn (Two-Stop) - Mã sản phẩm (P/N): 09908587 hoặc tương đương - Hãng sản xuất: Perkin Elmer hoặc tương đương - Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max - Цвет: чёрный/чёрный - Внутренний диаметр (ID): 0,76 мм - Материал: ПВХ - Группа продукта: трубка для перистальтического насоса - Тип насоса: стандартный - Исполнение: стандартное - Применяемые технологии: ICP-MS, ICP-OES - Тип трубки: стандартная, с двумя стопорами (Two-Stop) - Номер детали (P/N): 09908587 или эквивалент - Производитель: Perkin Elmer или эквивалент - Полностью совместим со спектрометром ICP-OES Avio 220 Max | Perkin Elmer hoặc tương đương PerkinElmer или эквивалент Europe/G7 | Túi/ Пакет | 1 | 0.085 | 85
8 | Ống mao dẫn (Dây hút mẫu dầu - nước) Капиллярная трубка (линия отбора проб нефть–вода) | - Độ dài: 3m - Màu: trắng đục - Loại công nghệ: AA - Part number: 09908265 hoặc tương đương - Hãng sản xuất: Perkin Elmer hoặc tương đương - Tương thích hoàn toàn với máy ICP-OES Avio 220 Max - Длина: 3 м - Цвет: молочно-белый (полупрозрачный) - Тип технологии: AA - Номер детали (P/N): 09908265 или эквивалент - Производитель: Perkin Elmer или эквивалент - Полностью совместим со спектрометром ICP-OES Avio 220 Max | Perkin Elmer hoặc tương đương PerkinElmer или эквивалент Europe/G7 | Túi/ Пакет | 1 | 0.17 | 170
10 | Bộ điện cực đo BOD quang học tích hợp cánh khuấy Комплект оптического электрода для измерения БПК со встроенной мешалкой | Công nghệ: Cảm biến Oxy hòa tan (DO) quang học dạng phát quang (Luminescent Dissolved Oxygen - LDO), chuyên dụng cho phép đo BOD phòng thí nghiệm, tích hợp hệ thống khuấy tự động trên thân Dải đo: 0.05 - 20.0 mg/L và 1 đến 200% độ bão hòa Độ chính xác: ± 0.05 mg/L (vùng nồng độ từ 0 đến 10 mg/L); ± 0.1 mg/L(vùng nồng độ lớn hơn 10 mg/L) Chiều dài cáp: 1.8 m Kích thước Đường kính x Chiều dài: 15.875 x 215 mm (thiết kế chuẩn miệng chai BOD) Trọng lượng: 0.22 kg Tích hợp cảm biến áp suất khí quyển ngay trên thân điện cực với độ chính xác áp suất ± 3 mbar (± 0.3 kPa), độ phân giải áp suất 5 mbar (0.5 kPa). Độ chính xác độ bão hòa: ± 0.59% giá trị đọc Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.3 oC (± 0.54 oF) Công nghệ quản lý nắp cảm biến Cap: Đầu nắp cảm biến (Cap) quang học có thể tháo rời/thay thế, tích hợp sẵn chip điện tử thông minh (iButton hoặc tương đương) giúp máy tự động nhận diện ngày lắp đặt, thời gian sử dụng còn lại và lưu dữ liệu hiệu chuẩn Mã sản phẩm: LBOD10101 hoặc tương đương Kết nối và tương thích hoàn toàn với máy đo Hach HQ440D Технология: Оптический люминесцентный датчик растворенного кислорода (Luminescent Dissolved Oxygen - LDO), специализированный для лабораторных измерений БПК, со встроенной автоматической системой перемешивания на корпусе. Диапазон измерений: 0.05 - 20.0 мг/л и 1 - 200% насыщения. Точность: ± 0.05 мг/л (в диапазоне концентраций от 0 до 10 мг/л); ± 0.1 мг/л (в диапазоне концентраций более 10 мг/л). Длина кабеля: 1.8 м. Размеры (Диаметр х Длина): 15.875 x 215 мм (стандартный дизайн под горлышко склянки БПК). Масса: 0.22 кг. Встроенный датчик атмосферного давления непосредственно в корпус электрода с точностью измерения давления ± 3 мбар (± 0.3 кП) и разрешением по давлению 5 мбар (0.5 кПа). Точность измерения насыщения: ± 0.59 % от показания. Точность измерения температуры: ± 0.3 oC (± 0.54 oF). Технология управления насадкой (Cap): Съемная/заменяемая оптическая насадка (Cap) со встроенным интеллектуальным электронным чипом (iButton или эквивалент), позволяющим прибору автоматически определять дату установки, оставшийся срок службы и сохранять данные калибровки. Артикул (код товара): LBOD10101 или эквивалент Полная совместимость и подключение к анализатору Hach HQ440D. | HACH hoặc tương đương HACH или эквивалент Europe/G7 | Bộ/ компл. | 1 | 0.69 | 690
11 | Điện cực đo pH InLab Expert Pro-ISM pH-электрод InLab Expert Pro-ISM | Phải tương thích hoàn toàn với máy đo Mettler Toledo SevenCompact pH Meter S220 Dải đo pH: 0 - 14 Khoảng nhiệt độ: 0 - 100 oC Cảm biến nhiệt độ tích hợp: NTC 30 kΩ Vật liệu trục: nhựa PEEK (chống chịu hóa chất cơ học tốt) Loại mối nối (Junction): Mối nối mở (Open junction) chống tắc nghẽn khi đo các mẫu phức tạp Chất điện phân: polymer XEROLYT@ (Dạng rắn, không cần châm thêm) Tích hợp chip quản lý cảm biến thông minh (ISM@) Cáp gắn liền thân dài 1.2 m, đầu nối dạng BNC/RCA (Cinch) P/N: 30014096 hoặc tương đương Совместимость: Должен быть полностью совместим с pH-метром Mettler Toledo Seven Compact S220 Диапазон измерения pH: 0 - 14 Температурный диапазон: 0 - 100 °C Встроенный датчик температуры: NTC 30 кОм Материал корпуса: Пластик PEEK (высокая химическая и механическая стойкость) Тип диафрагмы (Junction): Открытая диафрагма (Open junction), предотвращающая засорение при измерении сложных образцов Электролит: Полимер XEROLYT® (твердый, не требует дозаправки) Интеллектуальные функции: Встроенный чип интеллектуального управления датчиком (ISM®) Кабель и подключение: Встроенный кабель длиной 1.2 м, разъемы типа BNC/RCA (Cinch) P/N (Номер по каталогу): 30014096 или эквивалент | Mettler Toledo hoặc tương đương Mettler Toledo или эквивалент Europe/G7 | Cái/ шт. | 1 | 0.78 | 780
12 | Vòng dò trong và ngoài của bộ đầu dò chớp cháy Внутренний и внешний контуры комплекта детекторов вспышки | P/N: 1000960 + 1000961 Dùng cho thiết bị chớp cháy cốc hở Tanaka ACO -7 P/N: 1000960 + 1000961 Для аппарата определения температуры вспышки в открытом тигле Tanaka ACO-7 | TANAKA hoặc tương đương TANAKA или эквивалент Europe/G7 | Bộ/ компл. | 2 | 870 | 1740
9 | Bộ xả nước tự động Автоматический конденсатоотводчик | Bộ xả nước tự động dùng cho Air dryer ORION ARX3HJ Model: FD2-G3 hoặc tương đương Dung lượng xả tối đa : 10cm3/ chu kỳ Dải áp suất làm việc : 0.1 - 1.0 Mpa Dải nhiệt độ làm việc: 2 - 60 oC Xử lý: Nước ngưng từ khí nén Cơ chế xả: Loại phao nổi Kích thước cổng kết nối đầu vào: Rc 1/2 Kích thước cổng kết nối cổng xả nước: đường kính trong Æ 5.7 - 6; đường kính ngoài Æ 8 Khối lượng: 0.3 kg Kích thước bên ngoài (đường kính ngoài x chiều dài): F 63 x 178 mm Автоматический конденсатоотводчик для осушителя воздуха ORION ARX3HJ Модель: FD2-G3 или эквивалент Максимальный объем сброса: 10 см³/цикл Диапазон рабочего давления: 0,1 – 1,0 МПа Диапазон рабочей температуры: 2 – 60 °C Рабочая среда: Конденсат сжатого воздуха Механизм сброса: Поплавковый тип Входное соединение: Rc 1/2 Дренажный (выходной) порт: Внутр. Æ 5,7 – 6,0 мм, Наруж. Æ 8 мм Масса: 0,3 кг Габаритные размеры (Наружный диаметр × Длина): F 63 × 178 мм Auto Drain Trap for Air dryer ORION ARX3HJ Model: FD2-G3 Maximum drain flow capacity: 10 cm3/ cycle Operable pressure range: 0.1 - 1.0 Mpa Operable temperature range: 2 - 60 oC Processed fluid: Compresssed air drain Drain release method: Float operated Connections inlet: RC 1/2 Connection drain outlet: ID Æ 5.7 - 6.0, OD Æ 8 Mass: 0.3 kg External dimension (external diameter x Lenght): F 63 x 178 mm | ORION hoặc tương đương ORION или эквивалент Europe/G7 | Bộ/ компл. | 1 |  | 0 | Chưa có giá
| Tổng cộng giá trị hàng hóa chưa bao gồm thuế GTGT | [5 empty] | 22866 | Tổng giá trị hàng hóa của nhóm 1 |  |  |  | Phê duyệt HĐ 58
[7 empty] | 3810 | Tổng giá trị hàng hóa của nhóm 2 |  |  |  | Phê duyệt HĐ 58
| Tổng cộng giá trị hàng hóa chưa bao gồm thuế GTGT | [5 empty] | 26676

## Xin báo giá
Danh mục Phụ tùng thí nghiệm ( lô 09.1) cần báo giá
STT П.п. | Tên hàng Наименования | Đặc tính kỹ thuật Технические характеристики | Đơn vị tính Единица | Số lượng Кол.во | Đơn giá (USD - chưa VAT) | Thành tiền (USD- chưa VAT) | Ghi chú Примечание |  | 24630
I | Nhóm 1/ Группа 1: Phòng Nghiên cứu PVT/ ОИ PVT
1 | Bộ chia khí / SSL manifold Assy 150 PSI | Theo bảng YCKT đính kèm | Cái/Шт | 1 |  |  |  | Tham khảo Báo giá của Cty TNHH TM&DVKT "AMATECH" Расценка фирмы "AMATECH" | 26437500
2 | Bộ điều khiển mô-tơ bơm/ Pump Motor Controller | Theo bảng YCKT đính kèm | Bộ/Ком. | 1
3 | Mô-đun điều khiển điện tử và khí nén cho máy dò ion hóa ngọn lửa FID. Electronic and pneumatic control module for the Flame Ionization Detector (FID). | Theo bảng YCKT đính kèm | Cái/Шт | 1 |  |  |  | Tham khảo Báo giá của Cty TNHH TM&DVKT "AMATECH" Расценка фирмы "AMATECH"
Nhóm 2/Группа 2: Phòng nghiên cứu chất lưu trong điều kiện chuẩn/ ОИФСУ
4 | Ống ra (out) bơm nhu động mẫu dầu Peristaltic pump outlet tubing for oil samples | Theo bảng YCKT đính kèm | Túi/ Пакет | 1 | [5 empty] | 1000
5 | Ống ra (out) bơm nhu động mẫu nước Peristaltic pump outlet tubing for water samples | Theo bảng YCKT đính kèm | Túi/ Пакет | 1
6 | Ống vào (in) bơm nhu động mẫu dầu Peristaltic pump inlet tubing for oil samples | Theo bảng YCKT đính kèm | Túi/ Пакет | 1
7 | Ống vào (in) bơm nhu động mẫu nước Peristaltic pump inlet tubing for water samples | Theo bảng YCKT đính kèm | Túi/ Пакет | 1
8 | Ống mao dẫn (Dây hút mẫu dầu - nước) Capillary tubing (Sample uptake tubing for oil and water) | Theo bảng YCKT đính kèm | Túi/ Пакет | 1
9 | Bộ xả nước tự động Auto Drain Trap | Theo bảng YCKT đính kèm | Bộ/ компл. | 1
10 | Bộ điện cực đo BOD quang học tích hợp cánh khuấy Optical BOD sensor with stirrer | Theo bảng YCKT đính kèm | Bộ/ компл. | 1
11 | Điện cực đo pH InLab Expert Pro-ISM pH-электрод InLab Expert Pro-ISM | Theo bảng YCKT đính kèm | Cái/ шт. | 1
12 | Vòng dò trong và ngoài của bộ đầu dò chớp cháy Inner and outer detector rings of the flash detector | Theo bảng YCKT đính kèm | Bộ/ компл. | 2